安徽建筑大学

关于实验室安全工作有关规定

一、各实验室应建立和健全适合各自具体情况的有效安全防范措施，避免发生事故。

二、凡进入实验室工作人员，必须严格遵守各项规章制度，认真执行安全操作规程、违者根据情节轻重进行处罚，甚至追究刑事责任。

三、使用和储存易燃、易爆物品的场所，应由专人负责管理，不准吸烟或动用明火。

四、实验室除特殊需要外，一般不得使用电炉。空调器、电冰箱等应按规定安放和使用。

五、实验室不得随意接待非实验人员，不得在室内大声喧哗、玩计算机游戏等。室内应保持整洁，安静和通风。

六、消防器放在规定位置，其周围不得碓房杂物，严禁把消防器材挪作他用。

七、凡用毕仪器设备、电器、自来水等，应随手关闭。

八、下班前要收拾好器材工具和图纸资料，清理好场所；切断水源、电源、气源和熄灭火种，锁上箱柜关好门窗。

九、健全安全值班制度，值班人员不得迟到、早退。工作期间负责检查有无不安全苗子，下班时全面检查水、电、气是否切断，门窗是否关好。更要做好节假日全面检查工作。

十、发生事故时，必须及时上报，不许隐瞒或拖延。发生重大事故时，要及时抢救受伤人员，保护事故现场。

各实验室应认真做好防火、防盗、防潮、防冻、防腐等安全工作，杜绝一切事故，争创文明，安全先进单位。